У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

100 СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

26.04. 2017 №6/100-1835

м. Бахмут

Про стан виконання у 2016 році

Комплексної Програми енергозбереження

на території Артемівської міської

ради на 2016 - 2020 роки

Розглянувши звіт від 27.03.2017 №01-1461-06 Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради про результати виконання Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на  2016-2020 роки, за 2016 рік, затвердженої рішенням  Артемівської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1391, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на I півріччя 2017 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 28.12.2016  № 6/96-1738, відповідно до Закону України від 01.07.94 №74/94-ВР «Про енергозбереження» із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради про результати  виконання  Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на  2016-2020 роки за 2016 рік,  затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1391 (далі-  Програма), прийняти до відома.

2.    Управлінню економічного розвитку  Бахмутської міської ради (Юхно), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити  фінансування заходів  Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмута на 2017 рік, та передбачити кошти при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмута на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко),  першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлового - комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                                        О.О. РЕВА

З

Затверджено

Рішення Бахмутської міської ради

26.04. 2017 №6/100-1835

ЗВІТ

про результати виконання

Комплексної Програми енергозбереження на території

Артемівської міської ради на 2016 - 2020 роки,

за 2016 рік

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: | 24.02.2016 №6/80-1391 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми: | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми : | 2016-2020 роки |

| Обсяги фінансування: | План, тис.грн. | Факт, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| Всього: | 620694,00 | 19282,627 |

На 2016 рік Програмою заплановано 52 захода на загальну суму 620694,0 тис.грн., фактично виконано 28 заходів на суму 19282,627 тис.грн.

Виконання заходів Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на 2016 - 2020 роки, за 2016 рік, додається у додатку 1 до звіту.

Пояснювальна записка про результати  виконання Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради на 2016 - 2020 роки,

за 2016 рік, додається у додатку 2 до звіту.

Начальник

Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради  					                       М.А. Юхно

Секретар Бахмутської міської ради                                                    С.І.Кіщенко

Додаток 1

до звіту про результати виконання

Комплексної Програми енергозбереження

на території Артемівської міської ради на

2016-2020 роки, за 2016 рік

Виконання заходів  Комплексної Програми енергозбереження на території

Артемівської міської ради на 2016 - 2020 роки, за 2016 рік

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Промисловість |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, технологічна перебудова, впровадження нових технологій та альтернативних джерел енергії для підвищення енергоефективності промислових підприємств |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Виконання робіт по налагоджуванню хімводоочистки котлової води для отримання безнакипного режиму роботи вугільних котлів | 2016 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» | 15,00 | 15,00 | 100% |  |
| 2. |  | Встановлення електрокотла «Піонер» для нагріву бойлера побутових потреб замість парового нагріву | 2016 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» | 16,5 | 16,80 | 100% |  |
| 3. |  | Встановлення частотних перетворювачів живлення електродвигунів тягодутьєвого обладнання вугільного котла ДКВР-10/13 №2 | 2016 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» | 65,6 | 67,80 | 100% |  |
| 4. |  | Впровадження електричного нагріву технологічних ємностей замість парового нагріву | 2016 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» | 45,00 | 46,20 | 100% |  |
| 5. |  | Встановлення частотного регулятора на привід двигуна ГВУ (1630 кВт) рудника №4 | 2016 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРТЕМСІЛЬ» | 2500,0 |  | 0% | Виконання заходу перенесено на 2017 рік у зв’язку із складностями у підготовці технічної документації |
| 6. |  | Встановлення ККУ -0,4 -400 на ГВУ ствола 3 біс. рудника №1,3 | 2016 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРТЕМСІЛЬ» | 100,0 |  | 0% | Захід здійснено шляхом переключення існуючої установки до мережі, в якій необхідно компенсувати перетікання реактивної енергії, без капітальних витрат |
| 7. |  | Очистка парових бойлерів і заміна обладнання | 2016 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТВАЙНЕРІ» | 15,0 | 15,00 | 100% |  |
| 8. |  | Заміна насоса в котельні | 2016 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТВАЙНЕРІ» | 10,0 | 10,00 | 100% |  |
| 9. |  | Удосканалення мереж освітлення секціонуванням | 2016 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТВАЙНЕРІ» | 4,5 | 5,00 | 100% |  |
| 10. |  | Заміна освітлювальних приладів денного освітлення на промислові LED світильники | 2016 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАВР ПЛЮС» | 50,00 | 0,00 | 0% | Підприємство не працює |
| 11. |  | Заміна трубопроводів теплопостачання та міського водопостачання | 2016 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІТОФАРМ» | 50,0 | 200,0 | 400% |  |
| 12. |  | Заміна вікон | 2016 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІТОФАРМ» | 30,0 | 60,0 | 200% |  |
| 13. |  | Придбання обладнання деревообробні верстати | 2016 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПРЕС-СЕРВІС» | 60,5 | 0,00 | 0% | Підприємство не працює |
| 14. |  | Теплотехнічна наладка парових котлів | 2016 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАХМУТ-ХЛІБ» | 20,0 | 18,00 | 90% |  |
| 15. |  | Встановлення конденсатовідвідників | 2016 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАХМУТ-ХЛІБ» | 30,0 | 30,00 | 100% |  |
|  |  | Всього по промисловості: |  |  | 3012,1 | 483,8 | 16% |  |
| 2.Житлово-комунальна сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів, технологічна перебудова, впровадження нових технологій та альтернативних джерел енергії для підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Теплоізоляція зовнішніх конструкцій (15) житлових будинків: по вул. Декабристів, 25,29,31,33,35,37,41,43. По вул.Визволителів Донбасу, 21,23,27,29,33. По вул.Леваневського,164 По вул. Ювілейна,36 | 2016 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКА ЖИТЛОВА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» | 55200,00 | 0,00 | 0% | Захід перенесено на 2017 рік |
| 2. |  | Енергозбереження та модернізація споруд (технічне переоснащення)»: - ВНС 1 підйому Красносільського водозабору - 6од.; -ВНС 2 підйому Красносільського водозабору; - ВНС вул. Корсунського,63; - ВНС вул. Леваневського,№43; - ВНС вул.Бахмутська,6а; - ВНС Опитна; - ВНС Клещіївського водозабору. | 2016 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ-ВОДА» | 47509,022 | 0,00 | 0% | Кіотський проект був закритий, тому фінансування даного проекту не відбувалось |
| 3. |  | Енергозбереження та модернізація споруд (технічне переоснащення)»: ВНС вул. Леваневського,20 | 2016 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ-ВОДА» | 862,16 | 30,0 | 3% | За кошти підприємства виконано заміну насосного обладнання на водопровідних насосних станціях за адресами: вул. Ціолковського,6; вул. Леваневського, 20 «Встановлений перетворювач частоти на ВНС-1 в м. Соледар» |
| 4. |  | Енергозбереження та модернізація споруд (технічне переоснащення)»: ВНС вул. Ціолковського,6 | 2016 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ-ВОДА» | 854,97 | 31,0 | 3,62% |  |
| 5. |  | Енергозбереження та модернізація споруд (технічне переоснащення)»: ВНС №1 м. Соледар | 2016 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ-ВОДА» | 5137,96 | 155,0 | 3% |  |
| 6. |  | Диспетчеризація і програмне забезпечення | 2016 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ-ВОДА» | 157,75 | 0,00 | 0% | Відсутність фінансування |
| 7. |  | *Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від приямка до ТК-41 котельної №33 по вул.Ювілейній м.Бахмут Донецька обл. *Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельної до ТК-91 котельної №1 по вул.Зелена,41 м.Бахмут Донецька обл. *Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від ТК-1 до будівлі ЗОШ №1 котельної №25 по вул.Маріупольська,73 м.Бахмут Донецька обл. *Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельної до ТК-4 котельної №22 по вул.Горбатова,85 м.Бахмут Донецька обл. *Капітальний ремонт ділянки теплової мережі від котельної до ТК-8 і від жилого будинку по вул. Василя Першина,4 до ТК-1/11 котельної №10 по вул.Мира,50 м.Бахмут Донецька обл. | 2016 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ» | 8280,0 | 0,00 | 0% | Виконання заходу перенесено на 2017 рік |
| 8. |  | Реконструкція котельної № 4 по вул.Дружби,1 по переводу на альтернативний вид палива (пелети) м.Бахмут Донецька обл. | 2016 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ» | 943,0 | 215,5 | 23% | Розпочати роботи з реконструкції котельної №4 по вул.Дружби,1 по переводу на альтернативний вид палива |
| 9. |  | Реконструкція котельної № 37 по вул.Краснофлотська,6 по переводу на альтернативний вид палива (пелети) м. Соледар | 2016 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ» | 1100,0 | 0,00% | 0,00% | Відсутність фінансування |
| 10. |  | Встановлення котла працюючого на біологічному паливі (тріска) котельні №1 по вул. Зелена,41 м. Бахмут Донецької області | 2016 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ» | 166200,0 | 0,00 | 0,00% | Відсутність фінансування |
| 11. |  | Реконструкція системи моніторингу та управління об҆҆єктами вуличного освітлення для м. Бахмут | 2016 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | 1311,72 | 1281,1 | 97% |  |
| 12. |  | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення бульвару Металургів (План-101од. світильників) (Факт-34од.світильників) | 2016 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | 1482,00 | 656,762 | 44% |  |
| 13. |  | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення Центральної частини | 2016 | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА | 1487,76 | 0 | 0% | Відсутність можливості надати звіт у зв’язку з визначенням головного розпорядника коштів Департаменту ЖКХ Донецької ОДА |
| 14. |  | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення Східної частини | 2016 | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА | 1170,27 | 0 | 0% |  |
| 15. |  | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення Західної частини | 2016 | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА | 987,90 | 0 | 0% |  |
| 16. |  | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення внутрішньо дворових територій (203 світильника) | 2016 | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА | 1270,04 | 0 | 0% |  |
| 17. |  | Переведення адмінбудівлі на індивідуальну систему опалення | 2016 | АРТЕМІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИІКАЦІЇ | 196,6 | 0 | 0% | Відсутність фінансування |
| 18. |  | Встановлення LED ламп замість ламп розжарювання в адмінбудівлі | 2016 | АРТЕМІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИІКАЦІЇ | 41,12 | 0,5 | 1,2% |  |
| 19. |  | Встановлення побутових газових лічильників за рахунок транспортування План: 1608од. Факт:310од. | 2016 | АРТЕМІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИІКАЦІЇ | 3501,37 | 830,72 | 23,7% |  |
| 20. |  | Заміна застарілого побутового газового обладнання за рахунок замовника План: 340од. Факт:177од. | 2016 | АРТЕМІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИІКАЦІЇ | 2720,00 | 1416,00 | 52% |  |
| 21. |  | Придбання 4-х тролейбусів, які економічно використовують електричну потужність | 2016 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 26800,00 | 0,0 | 0,0% | Відсутність фінансування |
|  |  | Всього по житлово-комунальній сфері |  |  | 327213,64 | 4616,582 | 1,4% |  |
| 3.Бюджетна сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Впровадження енергоефективних проектів, направлених на термомодернізацію шкіл та дошкільних навчальних закладів з метою приведення їх теплотехнічних характеристик до нормативних показників у бюджетній сфері |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Капітальний ремонт: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей у будівлі | 2016 | Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів № 7 Бахмутської міської ради Донецької області | 20000,0 | 0,0 | 0% | Відсутність фінансування |
| 2. |  | Капітальний ремонт: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей у будівлі | 2016 | Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів № 10 Бахмутської міської ради Донецької області | 40000,0 | 0,0 | 0% | Відсутність фінансування |
| 3. |  | Капітальний ремонт: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей у будівлі | 2016 | Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів № 5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької області | 2123,7 | 1498,835 | 70% |  |
| 4. |  | Капітальний ремонт: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей у будівлі | 2016 | Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів № 18 Бахмутської міської ради Донецької області | 2595,09 | 2048,81 | 78% |  |
| 5. |  | Реконструкція: утеплення фасадів, заміна вікон та дверей, ремонт покрівлі, каналізація, водопровід, опалення, благоустрій | 2016 | Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів № 15 Бахмутської міської ради Донецької області | 30000,0 | 0,0 | 0% | Відсутність фінансування |
| 6. |  | Капітальний ремонт: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей у будівлі | 2016 | Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів № 17 Бахмутської міської ради Донецької області | 20000,0 | 9193,7 | 46% | Розроблено проектно - кошторисна документація, розпочати роботи |
| 7. |  | Капітальний ремонт дитячого садку №39 " Кульбабка" на 110 місць | 2016 | м. Бахмут Дитячий садок №39 «Кульбабка» вул. Польова,37 | 8121,793 | 0,0 | 0% | Відсутність фінансування |
| 8. |  | Капітальний ремонт дитячого садку №56 " Гусельки" на 140 місць | 2016 | м. Бахмут Дитячий садок№56 «Гусельки» вул. Некрасова,40 | 8151,064 | 812,100 | 9% | Відсутність фінансування |
| 9. |  | Капітальний ремонт дитячого садку №58 "Ясочка" на 200 місць | 2016 | м. Бахмут Дитячий садок №58 «Ясочка» вул. Горбатова,91 | 9238,062 | 0,0 | 0% | Відсутність фінансування |
| 10. |  | Комунальний заклад культури «Бахмутський міський народний Дім» | 2016 | Управління культури Бахмутської міської ради | 16643,66 | 0,00 | 0% | Відсутність фінансування |
| 11. |  | Капітальний ремонт спортивних залів «Комунального позашкільного навчального закладу спортивного профілю» Комплексна дитяча - юнацька спортивна школа№1" | 2016 | Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради | 2890,00 | 20,00 | 0,7% | Розроблено проектно - кошторисна документацію проекту |
| 12. |  | Капітальний ремонт мережі фізкультурно - спортивних клубів | 2016 | Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради | 2000,00 | 0 | 0% | Відсутність фінансування |
| 13. |  | Реконструкція існуючих будівель і споруд з заміною мереж і благоустроєм території міської лікарні №2 | 2016 | Управління охорони здоров'я Бахмутської міської ради | 56670,00 | 0,00 | 0% | Відсутність фінансування |
| 14. |  | Реконструкція лікарняних корпусів Комунального закладу охорони здоров’я «Бахмутська центральна районна лікарня» | 2016 | Управління охорони здоров'я Бахмутської міської ради | 41716,17 | 313,4 | 0,75% | Розроблено проектно - кошторисна документацію проекту |
| 15. |  | Реконструкція корпусу №2 Комунального закладу охорони здоров’я «Бахмутська центральна районна лікарня» | 2016 | Управління охорони здоров'я Бахмутської міської ради | 30308,72 | 285,4 | 0,94% | Розроблено проектно - кошторисна документацію проекту |
| 16. |  | Заміна ламп накалювання на діодні Комунальний заклад охорони здоров’я «Бахмутська дитяча лікарня» | 2016 | Управління охорони здоров'я Бахмутської міської ради | 10,00 | 10,0 | 100% |  |
|  |  | Всього по бюджетній сфері: |  |  | 290468,259 | 14182,245 | 4,9% |  |
|  |  | Разом 1-3: |  |  | 620693,99 | 19282,627 | 3,1% |  |

Начальник

Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради  							                                                                                     М.А. Юхно

Додаток 2

до звіту про результати виконання                                                                         Комплексної Програми енергозбереження на території Артемівської міської ради

2016-2020 роки, за 2016 рік

Пояснювальна записка про результати  виконання

Комплексної Програми енергозбереження на території

Артемівської міської ради на 2016 - 2020 роки,

за 2016 рік

Комплексна програма енергозбереження на території Артемівської міської ради на 2016-2020 років затверджена рішенням сесії від 24.02.2016 № 6/80-1391                      (далі-Програма).

Протягом звітного періоду на промислових підприємствах, підприємствах житлово-комунального господарства, в бюджетних установах виконувалися заходи, спрямовані на економію і раціональне використання енергоресурсів.

Розглянемо кожну сферу окремо.

На промислових підприємствах за рахунок власних коштів виконано:

• заміна парового нагріву ємностей на електричний, встановлення частотних перетворювачів на вугільних котлах;

• удосконалення мереж освітлення, очищення парових бойлерів, заміна обладнання котлів;

• встановлення водонагрівательних казанків на печах для опалення підсобних приміщень, заміна трубопроводів тепло - і водо - постачання, заміна вікон і світильників на енергозберігаючі.

В результаті виконання заходів на промислових підприємствах економія ресурсів составила 752,7 тис.грн.:

• електроенергії - 0,455 млн.кВт*год;

• газу - 0,438 млн.м³;

• теплової енергії - 0,17тис.Гкал;

• вугілля - 0,211 тис. тонн.

Всього зекономлено - 0,284 тисяч тонн умовного палива (т.у.п.).

В  житлово-комунальної сфері підприємством ТОВ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ» виконано:

• розпочато реконструкцію котельні №4 м.Бахмут, вул. Дружби, 1 по переведенню на альтернативний вид палива (пелети) на суму 215,5тис.грн. Реконструкція буде завершена в 2017 році;

• реконструкція котельні №37 м.Соледар, вул. Червонофлотська, 6 по переведенню на альтернативний вид палива, оголошені торги на виконання робіт по проекту;

• в рамках реалізації проекту «Реконструкція нежитлових будівель під гуртожиток і автономну котельню по вул. Південна, 2а» збудована котельня на альтернативному виді палива (пелети), яка буде введена в експлуатацію в 2017 році;

• розроблена проектно - кошторисна документація по технічному переоснащенню теплового вводу шляхом встановлення індивідуального теплового пункту в Бахмутської загальноосвітньої школі  I-III ступенів № 5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької області на суму 364,312 тис.грн, в Бахмутської загальноосвітньої школі  I-III ступенів № 18  Бахмутської міської ради Донецької області на суму 376,411 тис.грн., загальна сума проектів становить 740,723 тис.грн.

Також на підприємстві виконувалися заходи з підвищення енергоефективності:

- реконструкція систем диспетчеризації котелень - 123,2 тис.грн.;

- монтаж систем автоматики - 92,0 тис.грн.;

- монтаж котельного обладнання - 453,6 тис.грн;

- монтаж сигналізатора газу- 3,9 тис.грн;

- обладнання вузлів обліку газу - 2,8 тис.грн;

- підключення пересувного дизельного генератора - 20,2 тис.грн.;

- технічне переоснащення котелень - 191,5 тис.грн.;

- заміна теплових мереж на труби ППУ (пінополіуретанові труби)  в кількості 0,773 км на загальну суму 845,3 тис.грн.

Всього на заходи з енергоефективності підприємством витрачено -                1948,0 тис.грн.

КОМУНАЛЬНИМ  ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТ-ВОДА» виконана заміна насосного обладнання на водопровідних насосних станціях за адресою:  вул. Ціолковського,6;  вул. Леваневського,20  на загальну суму 61,1тис.грн.; встановлено перетворювач частоти на ВНС-1 в м. Соледар на суму 155,0тис.грн.

КОМУНАЛЬНИМ  ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТСЬКА ЖИТЛОВА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ» виконана установка енергоефективних ламп в адмінбудівлі підприємства; проведена установка світлодіодів та датчиків руху в житловому фонді; встановлений твердопаливний котел в адмінбудівлі підприємства.

Проведена теплоізоляція основних конструкцій житлового будинку                              у  місті  Бахмуті по вул.Горького, 45 на суму 631,860 тис.грн.

Реконструкція будівлі під гуртожиток у місті Бахмуті по вул. Гаршина, 78, залучено коштів: 3433,8 тис.грн., ут.ч. 2044,35тис.грн.-субвенція; 1046112 тис.грн.-державний фонд регіонального розвитку (ДФРР); 343,355 тис.грн. - міський бюджет м. Бахмута.

Заходи за проектом «Теплий дім», яким передбачена теплоізоляція зовнішніх конструкцій та модернізація системи централізованого опалення 15 житлових будинків, будуть  почати у 2017 році.

АРТЕМІВСЬКИМ УПРАВЛІННЯМ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИІКАЦІЇ за рахунок власних коштів встановлено 310 одиниць побутових газових лічильників, за рахунок коштів населення виконано заміну 177 одиниць застарілого газового обладнання. Встановлено світлодіодні лампи (LED) - 10 одиниць на суму 0,5 тис. грн.

Зекономлено 0,345 млн.м³ природного газу на суму 2370,90 тис.грн.

В рамках Програми «Світле місто» виконано капітальний ремонт системи моніторингу та управління технологічними об'єктами вуличного освітлення для                   м. Бахмут на суму 1270,9 тис.грн.

На бульварі Металургів в рамках реконструкції та озеленення екологічного скверу прокладена лінія зовнішнього освітлення з установкою 34 світильників. При цьому демонтовано 56 світильників з лампами розжарювання, змонтовано 355 метрів  кабелю, встановлено 17 паркових опор. Роботи  виконані на суму 656,762 тис.грн.

На 2016 рік було заплановано проведення капітального ремонту ліній зовнішнього освітлення на 28 вулицях і провулках міста Бахмута, 143 дворових територіях житлових будинків на загальну суму 6,338млн.грн.

Розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Жебрівського П.І. розпорядником коштів та замовником вищевказаних робіт виступає Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації.

Департаментом житлово-комунального господарства укладені договори з підрядниками на виконання в місті Бахмуті капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення східного району на суму 1085,102 тис.грн.; західного району - 915,824 тис.грн.; центрального району - 1380,463 тис.грн.; дворових територій - 1178,056 тис.грн.; бульвару Металургів - 1 353,825 тис. грн. Роботи розпочаті в січні 2017 року.

Реалізація заходів в сфері житлово-комунального господарства дозволила отримати економію ресурсів на суму 2402,0 тис.грн.:

• газу - 0,345 млн.м³;

• електроенергії - 0,019 млн.кВт*год.

Всього зекономлено - 0,401 тисяч тонн умовного палива (т.у.п.).

У бюджетній сфері за звітний період був впроваджений ряд енергозберігаючих заходів:

• установка енергозберігаючих ламп;

• модернізація і заміна розводки систем опалення;

• капітальний ремонт покрівель;

• капітальний ремонт будівель з утепленням фасадів.

Проведено роботи з утеплення фасадів та фундаментів Бахмутської загальноосвітньої школі  I-III ступенів № 5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької області на загальну суму 1498,835 тис.грн., в Бахмутської загальноосвітньої школі  I-III ступенів № 18  Бахмутської міської ради Донецької області на загальну суму 2048,810 тис.грн.

Виконано капітальний ремонт покрівлі з утепленням в ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯСЛА-САДОК №56 на загальну суму 812,083тис.грн.; виконані часткові роботи по реконструкції Бахмутської загальноосвітньої  школі  I-III ступенів № 17 Бахмутської міської ради Донецької області м. Часів Яр на суму 9,2 млн.грн.

Розроблено проектно-кошторисну документацію проектів по реконструкції лікарняних корпусів №1, №2 Комунального закладу охорони здоров’я «Бахмутська центральна районна лікарня» на загальну суму 598 тис.грн.

В результаті виконання заходів економія ресурсів у всіх сферах склала:

• електроенергії - 0,474 млн.кВт*год;

• газу - 0,783 млн.м³;

• теплової енергії - 0,612тис.Гкал;

• вугілля - 0,2108тис.тонн.

Всього зекономлено - 0,685 тисяч тонн умовного палива (т.у.п.) на загальну суму 3,15 млн.грн.

Всього на реалізацію заходів Програми за 2016 рік було залучено                        19,2 млн.грн., в тому числі за рахунок коштів:

• державного бюджету - 13,6 млн. грн.;

• місцевого бюджету - 1,9 млн. грн.;

• кошти підприємств - 2,0 млн. грн.;

• інші джерела фінансування - 1,7 млн.грн.

Начальник

Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради                                                                              М.А.Юхно