|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО  Рішення виконкому  Бахмутської міської ради  14.06.2017 № 142 |

**НОРМАТИВИ (НОРМИ) ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ (З РОЗРАХУНКУ НА ОДНУ ОСОБУ) у м. БАХМУТ Донецької області на 2017-2019 роки.**

*1. НОРМАТИВИ (НОРМИ) ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ У БУДИНКАХ ДЕРЖАВНОГО ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ.*

| **№ з/п** | **Види благоустрою житлового фонду** | **Норми**  **водоспоживання на 1 особу** | | **Норми водовідведення**  **на 1 особу** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **л/добу** | **м3/міс** | **л/добу** | **м3/міс** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **- ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ У БУДИНКАХ ДЕРЖАВНОГО ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ** |  |  |  |  |
| 1 | З користуванням питною водою з вуличних водозабірних колонок (мінімальна санітарно-гігієнічна норма) | 50 | 1,5 | 50 | 1,5 |
| 2 | З користуванням водою з дворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів | 150 | 4,5 | 150 | 4,5 |
| 3 | З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом) без ванн | 150 | 4,5 | 150 | 4,5 |
| 4 | З водопроводом, з каналізацією або з місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн, без газопостачання | 150 | 4,5 | 150 | 4,5 |
| 5 | З водопроводом, з каналізацією або з місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн, з газовими плитами | 225 | 6,75 | 225 | 6,75 |
| 6 | З водопроводом, з каналізацією або з місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами, з газовими плитами | 225 | 6,75 | 225 | 6,75 |
| 7 | З водопроводом, **без каналізації**, з ваннами, при наявності титану на твердому паливі | 230 | 6,9 | 230 | 6,9 |
| 8 | З водопроводом, каналізацією, з газовими колонками та душем | 275 | 8,25 | 275 | 8,25 |
| 9 | З водопроводом, каналізацією, з ванною, з газовими колонками | 275 | 8,25 | 275 | 8,25 |
| 10 | **З водопроводом, каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом) з ваннами, з газовими колонками** | 275 | 8,25 | 275 | 8,25 |
| 11 | З водопроводом, каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом) з ваннами, з газови-ми або електронагрівачами | 275 | 8,25 | 275 | 8,25 |
|  | **- ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ У ГУРТОЖИТКАХ** |  |  |  |  |
| 1 | З загальними душовими | 110 | 3,3 | 110 | 3,3 |
| 2 | З водопроводом, каналізацією, з душем (без ванн) і електричними водонагрівачами без газопостачання | 120 | 3,6 | 120 | 3,6 |

*2. НОРМАТИВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ДЛЯ ПОЛИВУ.*

| **№ з/п** | **Найменування видів поливу** | **Норма водоспоживання для поливу 1 добу, л/м2** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Норми для поливу овочевих культур | 15,0 |
| 2 | Норми для поливу садів, присадибних ділянок, кущів | 3,0 |

*3. НОРМАТИВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ДЛЯ ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ у м БАХМУТ*

| **№**  **п/п** | **Споживачі** | **Одиниця виміру** | **Розрахункові (питомі) середні за рік добові витрати води, л/добу на одиницю виміру** | | **Тривалість**  **водорозбору,**  **годин** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **загальна** | **у т.ч. гаряча** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Готелі, пансіонати і мотелі: |  |  |  |  |
| - категорії\* з пральнею | 1 мешканець | 120 | 70 | 24 |
| - категорії\*\* з пральнею | - « - | 150 | 90 | 24 |
| - категорії\*\*\* з пральнею | - « - | 190 | 100 | 24 |
| - категорії\*\*\*\* з пральнею | - « - | 230 | 140 | 24 |
| - категорії\*\*\*\*\* з пральнею | - « - | 300 | 180 | 24 |
| 2 | Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: |  |  |  |  |
| - із загальними ваннами та душами; | 1 ліжко | 120 | 75 | 24 |
| - з санітарними вузлами, які близько до палат; | - « - | 200 | 90 | 24 |
| - інфекційні | - « - | 240 | 110 | 24 |
| 3 | Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму: |  |  |  |  |
| - із загальними душами | 1 ліжко | 130 | 65 | 24 |
| - із душами при всіх житлових кімнатах | - « - | 160 | 75 | 24 |
| - із ваннами при всіх житлових кімнатах | - « - | 200 | 100 | 24 |
| 4 | Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси: |  |  |  |  |
| 1. з їдальнями на півфабрикатах, без прання білизни | 1 місце | 60 | 30 | 24 |
| - з їдальнями, які працюють на сировині та пральнями | - « - | 200 | 100 | 24 |
| 5 | Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати |  |  |  |  |
| - із денним перебуванням дітей: |  |  |  |  |
| - з їдальнями на півфабрикатах; | 1 дитина | 40 | 20 | 10 |
| - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; | - « - | 80 | 30 | 10 |
| - із цілодобовим перебуванням дітей: |  |  |  |  |
| - з їдальнями на півфабрикатах; | - « - | 60 | 30 | 24 |
| - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; | - « - | 120 | 40 | 24 |
| 6 | Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах | 1 учень  ( студент і  1 викладач) | 20 | 8 | 8 |
| 7 | Професійно-технічні училища з їдальнями, які працюють на напівфабрикатах | 1 учень/  1викладач | 20 | 8 | - |
| 8 | Проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо | 1 працівник | 15 | 6 | 8 |
| 9 | Лабораторія вищих та середніх спеціальних учбових закладів | 1 переб. у зміну | 260 | 130 |  |
| 10 | Науково-дослідні інститути та лабораторії: |  |  |  |  |
| - хімічного профілю | 1 роб. | 570 | 80 |  |
| - біологічного профілю | - « - | 370 | 75 |  |
| - фізичного профілю | - « - | 155 | 20 |  |
| - природничих наук | - « - | 16 | 7 |  |
| 11 | Ветеринарні лабораторії | 1 роб. | 370 | 75 |  |
| 12 | Підприємства загального харчування: |  |  |  |  |
| 1. без приготування їжі | 1 страва | 2 | 1 |  |
| - з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі | - « - | 12 | 4 |  |
| - з приготуванням їжі, яка реалізується на дому | - « - | 10 | 3 |  |
| 13 | Крамниці: |  |  |  |  |
| - продовольчі без холодильних установок) | 1 робітник  в зміну   або 20 м2 торгового залу | 250 | 65 | 8 |
| - промтоварні | 1 робітник  в зміну | 20 | 8 | 8 |
| 14 | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 10 | 4 | 10 |
|  | 1 працівник у зміну | 30 | 12 | 10 |
| 15 | Аптеки |  |  |  |  |
| - торговельний зал і допоміжні приміщення | 1 працівник | 30 | 12 | 12 |
| - лабораторія приготування ліків | - « - | 310 | 55 | 12 |
| 16 | Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 56 | 33 | 12 |
| 17 | Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади: |  |  |  |  |
| - для глядачів | 1 чол. | 8 | 3 | 4 |
| - для артистів | - « - | 40 | 25 | 8 |
| 18 | Стадіони і спортзали: |  |  |  |  |
| - для глядачів | 1 місце | 3 | 1 | 4 |
| - для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі; | 1 чол. | 50 | 30 | 11 |
| - для спортсменів, з урахуванням приймання їжі | 1 чол. | 100 | 60 | 11 |
| 19 | Плавальні басейни: |  |  |  |  |
| - для глядачів | 1 місце | 3 | 1 | 6 |
| - для спортсменів, які приймають душ; | 1 особа | 100 | 60 | 8 |
| - поповнення басейну | % від ємкості | 10 | - | 8 |
| 20 | Лазні: |  |  |  |  |
| - для миття в мильній з полосканням в душах | 1 відвідувач | 180 | 120 | 3 |
| - те ж саме з прийманням оздоровчих процедур | - « - | 290 | 190 | 3 |
| - душова кабіна | - « - | 360 | 240 | 3 |
| - ванна кабіна | - « - | 540 | 360 | 3 |
| 21 | Пральні: |  |  |  |  |
| - не механізовані; | 1 кг сухої білизни | 40 | 15 | - |
| - механізовані | - « - | 75 | 25 | - |
| 22 | Підприємства, які виготовляють напівфабрикати: |  |  |  |  |
| - м’ясні | 1 т | 1500 | - | - |
| - рибні | - « - | 2000 | - | - |
| - овочеві | - « - | 2200 | - | - |
| - кулінарні | - « - | 1000 | - | - |
| 23 | Молокоприймальні та сепараторні пункти з охолодженням сировини та знежиреного молока | 1 т сировини | 1600 | - | - |
| Молокоприймальні та сепараторні пункти без охолодження знежиреного молока | - « - | 800 | - | - |
| Цехи по виробництву казеїну та сиру із знежиреного молока | - « - | 2300 | - | - |
| Молочні заводи або комбінати, що виробляють продукцію з незбираного молока | - « - | 5000 | - | - |
| Молочні заводи або комбінати, що виробляють продукцію з незбираного молока із цехом по виробництву твердого сиру | - « - | 5200 | - | - |
| Молочні заводи або комбінати, що виробляють продукцію з незбираного молока із цехом по виробництву масла та сухого молока | - « - | 5300 | - | - |
| Молочні заводи або комбінати, що виробляють продукцію з незбираного молока із цехом по виробництву морозива | - « - | 5400 | - | - |
| Молоко консервні комбінати, заводи по виробництву сухих дитячих продуктів | - « - | 5000 | - | - |
| Маслоробні комбінати | - « - | 2500 | - | - |
| Маслоробні комбінати із цехом по виробництву молочної продукції з незбираного молока | - « - | 2800 | - | - |
| Маслоробні комбінати із цехами по виробництву сиру та казеїну | - « - | 3400 | - | - |
| Маслоробні комбінати із цехами по виробництву сухого знежиреного молока та сухого замінника незбираного молока | - « - | 3600 | - | - |
| Сироробні комбінати | - « - | 5000 | - | - |
| Сироробні комбінати із цехом по виробництву продукції з незбираного молока | - « - | 5200 | - | - |
| Сироробні комбінати з цехом згущення та сушки сироватки | - « - | 5300 | - | - |
| Сироробні комбінати із цехом молочного цукру | - « - | 5500 | - | - |
| Сироробні комбінати із цехом по виробництву масла | - « - | 4200 | - | - |
| Маслосирбази, бази дозрівання сиру | - « - | 2000 | - | - |
| Маслосирбази, бази дозрівання сиру із цехом плавлених сирів, заводи плавлених сирів | - « - | 4000 | - | - |
| Сироварні | - « - | 3500 | - | - |
| 24 | Виробничі цехи: |  |  |  |  |
| 1. звичайні | 1 працівник  в зміну | 25 | 11 | 8 |
| - з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м3/год. | - « - | 45 | 24 | 6 |
| 25 | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка у зміну | 500 | 270 | - |
| 26 | Заливання поверхні ковзанки | 1 м2 | 0,5 | - | - |
| 27 | Витрати води на поливання: |  |  |  |  |
| - покриття із трави | 1 м2 | 3 | - | - |
| - футбольного поля | - « - | 0,5 | - | - |
| - решти спортивних споруд | - « - | 1,5 | - | - |
| - удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів | - « - | 0,5 | - | - |
| - зелених насаджень, газонів та квітників | - « - | 3-6 | - | - |
| -теплиць ґрунтових зимових | - « - | 15 | - | - |
| -теплиць стелажних зимових | - « - | 6 | - | - |
| -утепленого ґрунту | - « - | 6 | - | - |
| -присадибної ділянки | - « - | 4 | - | 6 |
| 28 | Крани виробничі | 1 од/годину | 200 | - | - |
| 29 | Тварини та птахи\*: |  |  |  |  |
| - корови молочні | голова/добу | 115 | - | - |
| - корови м’ясні | - « - | 75 | - | - |
| - бички та нетелі | - « - | 65 | - | - |
| - молодняк ВРХ віком до2 років | - « - | 32 | - | - |
| - телята віком до 6 місяців | - « - | 22 | - | - |
| - коні робочі, верхові, рисисті та матки, які не годують | - « - | 60 | - | - |
| - коні племені та матки-годувальниці | - « - | 80 | - | - |
| - лоша виробник | - « - | 70 | - | - |
| - лоша у віці до 1,5 року | - « - | 45 | - | - |
| - вівці дорослі | - « - | 10 | - | - |
| - молодняк овець | - « - | 6 | - | - |
| - кнури-виробники, матки основні | - « - | 25 | - | - |
| - свиноматки з приплодом | - « - | 60 | - | - |
| - свиноматки супоросні, холості | - « - | 25 | - | - |
| - ремонтний молодняк (свині) | - « - | 15 | - | - |
| - поросята до 4 міс. | - « - | 5 | - | - |
| - свині на відгодування | - « - | 15 | - | - |
| - кури | - « - | 1,25 | - | - |
| - індики | - « - | 1,5 | - | - |
| - качки та гуси | - « - | 2 | - | - |
| - норки, соболі, кролі | - « - | 3 | - | - |
| - песці, лисиці | - « - | 7 | - | - |
| 30 | Мийка автотранспорту: |  |  |  |  |
| вручну, незалежно від місця стоянки | 1 авт. | 1000 | - | - |
| - автобусів | - « - | 500 | - | - |
| - вантажних автомашин | - « - | 500 | - | - |
| - легкових автомашин | - « - | 300 | - | - |
| - мотоциклів | - « - | 50 | - | - |

Нормативи (норми) питного водопостачання та водовідведення для населення (з розрахунку на одну особу) у м. Бахмут Донецької області на 2017-2019 роки підготовлені комунальним підприємством «БАХМУТ-ВОДА».

Директор комунального підприємства

«БАХМУТ-ВОДА» С.М. Трущін

Т.в.о. начальника Управління

розвитку міського господарства

та капітального будівництва

Бахмутської міської ради Н.В. Трофимова

Керуючий справами виконкому

Бахмутської міської ради Т.І. Недашковська