Вступна частина

Інвестиційна програма

КП «БАХМУТ-ВОДА» у сфері розвитку  водопровідно-каналізаційного

господарства на 2019 рік

Комунальне підприємство “БАХМУТ-ВОДА” створене в 2007 році на підставі рішення Артемівської міської ради від 28 листопада 2007 року №5/24-479 “Про створення комунального підприємства “БАХМУТ-ВОДА”.

З 1 січня 2011року по 31 червня 2012 року послуги централізованого водопостачання та водовідведення здійснювало ТОВ “Артемівськводоканал”, згідно договору концесії, а з 1 липня 2012 року КП “БАХМУТ-ВОДА” продовжило надання послуг.

Географічний периметр КП «БАХМУТ-ВОДА» охоплює місто– Бахмут (Артемівськ) , а  також  дві сільські ради – Іванівську (Красненську)  та Опитненську.

Водопостачання  здійснюється з двох водозаборів підземних вод - Красносільського та Кліщіївського, а  також -  з  Каналу Сіверський Донець-Донбас через Бахмутську фільтрувальну станцію  КП «Компанія «Вода Донбасу».  КП «БАХМУТ-ВОДА» являється первинним водокористувачем  води  підземних водозаборів, та вторинним – води Каналу Сіверський Донець-Донбас.

В експлуатації  підприємства знаходиться 559,3км водопровідних та 145 км каналізаційних мереж, 2 підземні водозабори,  29 водопровідних станцій, 6 КНС,  1 комплекс очисних споруд каналізації.

У зв’язку з тим, що  найбільш інтенсивний зріст промисловості міста Бахмут  було почато у 60-70 роки, саме в ці роки були побудовані майже всі основні мережі водопостачання та водовідведення, водозабори, водопровідні, каналізаційні станції, а також очисні споруди, які експлуатуються до теперішнього часу. В табл .1,2 наведені дані щодо розподілу мереж по рокам будівництва,

Табл.1  Водопровідні мережі

| Назва показників | Одиниця виміру | Протяжність, км |
| --- | --- | --- |
| 1. Загальна протяжність водопровідних мереж | км | 559,30 |
| 2. Розподіл мереж водопостачання за строком експлуатації |  |  |
| - до 10 років |  | 48,90 |
| - 11-20 років |  | 66,50 |
| - 21-30 років |  | 128,80 |
| - 31-40 років |  | 152,70 |
| - 41-50 років |  | 98,40 |
| - більш 50 років |  | 64,00 |
| 3. Протяжність водопровідних мереж, які знаходяться у аварійному стані | км | 279,70 |

Табл.2 Каналізаційні мережі

| 1. Загальна протяжність каналізаційних мереж | км | 145,00 |
| --- | --- | --- |
| 2. Розподіл мереж каналізації за строком експлуатації |  |  |
| - до 10 років |  | 14,70 |
| - 11-20 років |  | 22,00 |
| - 21-30 років |  | 19,20 |
| - 31-40 років |  | 31,60 |
| - 41-50 років |  | 28,00 |
| - більш 50 років |  | 29,50 |
| 3. Протяжність каналізаційних мереж, які знаходяться у аварійному стані | км | 40,00 |

Понад 279,7 км водопровідних мереж    з вичерпаним строком амортизації  та знаходяться в незадовільному стані.    Втрати води з мереж водопостачання складають більш  ніж 50%.  Саме такий стан мереж  негативно впливає на  стабільність систем  водопостачання.

Технічний стан водопровідних мереж наведено у табл.3

Характеристика водопровідних мереж :                      табл.3

| №№ пп | Назва | Одиниця виміру. | Всього мереж | Бахмут | Іванівська с/р | Опитненська с/р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 1 | # Водогони | км | 87,50 | 78,50 | - | 9,00 |
| 2 | у т.ч.старі та аварійні | км | 17,70 | 13,60 | - | 4,10 |
| 3 | # Вуличні мережі | км | 363,20 | 315,30 | 39,80 | 8,10 |
| 4 | у т.ч.старі та аварійні | км | 231,60 | 213,00 | 16,70 | 1,90 |
| 5. | # Внутрішньоквартальні мережі | км | 108,60 | 108,60 | - | - |
| 6 | у т.ч.старі та аварійні | км | 30,40 | 30,40 | - | - |
| Всього мереж на балансі |  | км | 559,30 | 502,40 | 39,80 | 17,10 |
| у т.ч. старі та аварійні |  | км | 279,70 | 257,00 | 16,70 | 6,00 |

Технічний стан каналізаційних  мереж наведено у табл.4

Характеристика каналізаційних мереж:

Табл..4

| №№ пп | Наименование | Одиниця виміру. | Всього мереж | Бахмут | Іванівська с/р | Опитненська с/р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | # Головні колектори | км | 37,40 | 28,6 / | 8,8 / | - |
| 2 | у т.ч.старі та аварійні | км | 17,40 | 15,6 | 1,8 | - |
| 3 | # Вуличні мережі | км | 81,80 | 75,70 | 3,50 | 2,60 |
| 4 | у т.ч.старі та аварійні | км | 19,60 | 17,20 | 1,20 | 1,20 |
| 5. | # Внутрішньоквартальні мережі | км | 25,80 | 25,80 | - | - |
| 6 | у т.ч.старі та аварійні | км | 3,00 | 3,00 | - | - |
| Всього мереж на балансі |  | км | 145,00 | 130,10 | 12,30 | 2,60 |
| В т.ч. аварійні |  | км | 40,00 | 35,80 | 3,00 | 1,20 |

З метою  виявлення найбільш проблемних  місць була розроблена Програма оптимізації   системи водопостачання та водовідведення цілісного майнового комплексу «БАХМУТ-ВОДА».

Схема оптимізації – комплексний програмний документ, у якому на підставі всебічного аналізу сучасного стану  намічені заходи щодо розвитку систем водопостачання та водовідведення, а саме - підвищення якості води та очистки стічних вод,  надійності роботи систем водопостачання та водовідведення, забезпечення раціонального використання матеріальних та енергетичних ресурсів.

Метою програми оптимізації водопостачання є будівництво нових трубопроводів, виведення із експлуатації мінімально-навантажених ділянок водопровідної системи з встановленням засувок  для оптимізації  розподілу потоків, частотного регулювання, встановлення регуляторів тиску, заміна ділянок мереж, діаметр яких не відповідає отриманому в результаті гідравлічного розрахунку, заміна обладнання та на більш сучасне  та енергоємне, модернізація автоматизованої системи контролю та управління об’єктами водопровідно-каналізацій-ного господарства.

Саме на виконання  цих напрямків  спрямовані заходи інвестиційної програми на 2019 рік.