

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**128 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р I Ш Е Н Н Я**

24.04.2019 №6/128-2529

м. Бахмут

***Про результати виконання у 2018 році Програми реформування і розвитку***

***водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Бахмут***

***на 2018–2020 роки***

Розглянувши лист від 27.03.2019 № 01-1682-07 директора комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА» Трущіна С.М. та, враховуючи звіт про результати виконання у 2018 році Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Бахмут на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2279, із внесеними до неї змінами, підготовлений комунальним підприємством «БАХМУТ-ВОДА», відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про іх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст.ст. 17, 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА :**

1. Звіт про результати виконання у 2018 році Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Бахмут на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2279, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2368 (далі – Програма), підготовлений комунальним підприємством «БАХМУТ-ВОДА», прийняти до відома (додається).

2. Комунальному підприємству «БАХМУТ-ВОДА» (Трущін), Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван) продовжити подальшу роботу щодо реалізації заходів Програми.

3. Організаційне виконання рішення покласти на комунальне підприємство «БАХМУТ-ВОДА» (Трущін), Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), заступника міського голови Стрющенка О.В.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради з питань: комунальної власності, землі і приватизації (Сабаєв), економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О. РЕВА**

Додаток до рішення Бахмутської

міської ради

24.04.2019 №6/128-2529

**Звіт про результати виконання у 2018 році Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Бахмут на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2279, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2368**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Бахмутської міської ради від 25.07.2018 №6/118-2279, із змінами внесеними до нього рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2368 |
| Відповідальний виконавець Програми | Комунальне підприємство «БАХМУТ-ВОДА» |
| Термін реалізації Програми | 2018-2020 роки |

Виконання заходів.

На 2018 рік Програмою було заплановано 12 **заходів** на загальну суму 6**9995 тис.грн.,** фактично виконано 9 **заходів** на суму **34214,842тис.грн.,** а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Джерело фінансування** | **План, тис.грн.** | **Факт, тис.грн.** |
| За рахунок коштів державного бюджету | 41221,4 | 3629,468 |
| За рахунок коштів обласного бюджету | 0 | 23505,8 |
| За рахунок коштів міського бюджету | 5022,6 | 4124,874 |
| За рахунок коштів підприємства | 5400 | 2954,7 |
| За рахунок інших джерел фінансування | 18351 | 0 |
| **Всього** | **69995** | **34214,842** |

Виконання у 2018 році заходів Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Бахмут на 2018-2020 роки наведене у додатку 1 до Звіту.

Виконання у 2018 році показників результативності Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Бахмут на 2018-2020 роки наведене у додатку 2 до Звіту.

Пояснювальна записка про результати виконання у 2018 році заходів Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Бахмут на 2018-2020 роки наведена у додатку 3 до Звіту.

Програма реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Бахмут на 2018-2020 роки є актуальною для надання більш якісних послуг централізованого водопостачання та водовідведення населенню міста Бахмут, потребує подальшої роботи з реалізації запланованих заходів.

На виконання заходів, що потребують фінансування, фактично було використовано 34214,842 тис.грн., у тому числі 3629,468 тис.грн. – кошти державного бюджету, 4124,874 тис. грн. - кошти міського бюджету м. Бахмут, 23505,8тис.грн. - кошти обласного бюджету, 2954,7 тис.грн. – кошти комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА».

Більшість заходів реалізовано у повному обсязі. Реалізацію трьох заходів перенесено на наступні роки.

Завдяки виконанню заходів Програми кількість аварійних ділянок зменшилась на 7,8км, в наслідок чого невиробничі втрати води знизились до 37%.

Заміна мереж водопостачання підвищує надійність надання послуг централізованого водопостачання.

Всі цілі та завдання Програми розраховані на постійне та тривале виконання, у зв’язку з цим робота з їх реалізації продовжується.

Програма реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Бахмут є актуальною, пропонується продовжити реалізацію її заходів у 2019-2020 роках.

*Звіт про результати виконання у 2018 році Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Бахмут на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2279, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2368 підготовлено комунальним підприємством «БАХМУТ-ВОДА».*

**Директор комунального підприємства**

**«БАХМУТ-ВОДА» С.М.Трущін**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І.Кіщенко**

*Додаток 1*

*до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Бахмут на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2279, із змінами*

**Виконання у 2018 році заходів Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території**

**м. Бахмут на 2018-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1. | Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання | 1.1 Отримання ліцензії на користування надрами | 2018-2020 | Комунальне підприємство «БАХМУТ-ВОДА»  (далі КП «БАХМУТ-ВОДА») | 1200  кошти підприємства | 0 | 0 | Зі змінами спеціального водокористування велась розробка інших документів, без яких неможливо отримання ліцензій. Роботи будуть продовжені у 2019 році |
| 2 | Розвиток та реконструкція систем водопостачання | 2.1 Заміна обладнання водопровідних насосних станцій | 2018-2020 | КП «БАХМУТ-ВОДА» | 100  кошти підприємства | 125,8  кошти  підприємства | 126% | Проведена заміна обладнання на ВНС |
| 2.2 Заміна обладнання артезіанських свердловин | 2018-2020 | КП «БАХМУТ-ВОДА» | 100  Кошти  підприємства | 0 | 0 | Роботи будуть проведені у 2019 році |
| 2.3 Заміна ділянок водопровідних мереж | 2018-2020 | КП «БАХМУТ-ВОДА» | 3600  кошти підприємства | 2540  кошти підприємства | 71% | Замінено 6км водопровідних мереж |
| 2.4 Реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання | 2018-2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутськоїміької ради (далі УРМГ та КБ)  КП «БАХМУТ-ВОДА» | Держб.- 35118т.г.  Інші кошти -10551  Міський бюд -3000 | Обласний бюджет. -18550,7  Міський бюджет-2821,6 | 44% | У 2018 році були розпочаті роботи з капітального ремонту на двох об’єктах в м.Бахмут:  1. Водогін по вул. Оборони діаметром 200,400мм , протягом3,8км  Виконання складає:  Міський бюджет -1910,625тис.грн  Обласний бюджет -6113,183тис.грн.  2. Водогін від вул. Маріупільська д-200мм, протягом 2,1км  Виконання складає:  Міський бюджет -911тис.грн  Обласний бюджет -3970,10тис.грн.  Також у 2018 році завершені об’єкти, розпочаті у 2017році:  1.Водогін д-400мм від вул.Колпакової до пров.5-Садового-1560м;  Витрати 5184,2тис.грн.- обл.бюджет  2.Водопровід Д-500ммвід Красносільського водозабору до вул.Шосейна-2960м  Витрати-908,87тис.грн.-обласний бюджет;  3. Капітальний ремонт ділянки водопроводу д-500мм від вулВизволителів Донбасу до ВУ Корсунського-3322м  Витрати -2374,36тис.грн.  - обласний бюджет |
| 2.5 Встановлення індикаторів магнітного поля | 2018-2020 | КП «БАХМУТ-ВОДА» | 200  кошти підприємства | 135,5  кошти підприємства | 68% | Встановлено індикаторів магнітного поля на 5250 лічильників за кошти підприємства.  Встановлення індикаторів буде продовжено у 2019році. |
| 2.6 Фінансова підтримка | 2018-2020 | Фінансове управління Бахмутської міської ради | 1500  міський бюджет | 900  міський бюджет | 60% | Отримано фінансову підтримку в сумі 900тис.грн.на погашення заборгованості за воду |
| 3 | Покращення умов експлуатації мереж | 3,1 Придбання спеціалізованої техніки для обслуговування об’єктів водопостачання та водовідведення | 2018-2020 | УРМГ та КБ | 3700  інші кошти | 4955,1  обласний бюджет | 134% | На баланс передана автотракторна техніка для експлуатації об’єктів водовідведення в рамках проекту реконструкції очисних споруд м.Бахмут:  Капітальні витрати складають:  1. Машина вакуумна мулососна КО-50 ЗІВ на шасі МАЗ-1од-2004,779 тис.грн.;  2.Екскаватор «Борекс»2201-1од.-1413,6тис.грн.;  3.Трактор МТЗ-82.1- 1од.-820,800тис.грн.  4.Причіп 2ПТС-4-2од. -715,920тис.грн.  Техніка придбана за бюджетні кошти . |
| 3.2 Придбання люків на колодязі | 2018-2020 | КП «БАХМУТ-ВОДА» | 200  інші кошти | 102  кошти підприємства | 51% | Придбано 25 одиниць люків Реалізація заходу буде продовжена у 2019 році |
| 4 | Розвиток та реконструкція систем водовідведення | 4.1 Заміна обладнання каналізаційних насосних станцій | 2018-2020 | КП «БАХМУТ-ВОДА» | 200  кошти підприємства | 51,4  Кошти підприємства | 26% | Проведена заміна обладнання КНС  Заміна обладнання буде продовжена у 2019 році. |
| 4.2 Реконструкція систем водовідведення с.Ягідне з будівництвом насосної станції | 2018 | УРМГ та КБ | 3300  інші кошти | 0 | 0 | Роботи не проведені із-за відсутності коштів |
| 5 | Поліпшення якості питної води | 5.1 Реконструкція електролізних установок (Кліщіївський водозабір) | 2018 | УРМГ та КБ  КП «БАХМУТ-ВОДА» | Держ.-4703,4  Міський-522,6 | Державн.- 3629,468  Міськ.б.- 403,274 | 100% | Проведені роботи з переводу системи знезараження води з рідкого хлору на гіпохлорит натрію.  Державний бюджет-3629,468тис.грн.  Міський бюджет -403,274 т.г. |
| 5.2 Реконструкція Кліщіївського водозабору | 2018-2020 | УРМГ та КБ  КП «БАХМУТ-ВОДА» | Держб. – 1400.  Інші -600 | 0 | 0 | Роботи не проводились. Укладено договір на розробку проектно-кошторисної документації у 2019році. |
|  |  | **Разом** |  |  | **69995** | **34214,842** |  |  |
|  |  | Держбюджет |  |  | 41221,4 | 3629,468 |  |  |
|  |  | Обласний бюджет |  |  | 0 | 23505,8 |  |  |
|  |  | Міський бюджет |  |  | 5022,6 | 4124,874 |  |  |
|  |  | Кошти підприємства |  |  | 5400 | 2954,7 |  |  |
|  |  | Інші |  |  | 18351 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Директор комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА» С.М.Трущін**

*Додаток 2*

*до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господар-ства на території м. Бахмут на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2279, із змінами*

**Виконання у 2018 році показників результативності Програми реформування і розвитку**

**водопровідно-каналізаційного господарства на території м.Бахмут на 2018-2020роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування показника** | **Одиниця**  **виміру** | **Планове значення показника** | **Фактичне значення показника** | **Причини**  **невиконання** | **Що зроблено для виправлення ситуації** |
|  | **І. Показники витрат** | | | | | |
| 1. | Обсяг ресурсів, всього | тис.грн. | 69995 | 34214,842 |  |  |
|  | **ІІ. Показники продукту** | | | | | |
| 1. | Зменшення протяжності аварійних мереж водопостачання | км | 265,9 | 271,5 | Показники не виконані у зв’язку з незавершенням робіт по наступним об’єктам:  1. Водогін по вул.Оборони від вул.Захисників України до вул. Колпакової, діаметром 200,400мм , протягом3,8км  2. Водогін від вул. Маріупільська по вул. Незалежності до пров. Великий Троїцький, діаметром 200мм, протягом 2,1км  Роботи проведені. Підключення водогону протягом 5,9 до діючих мереж та перепідключення приватного сектору буде проведено у 2019 році. Тобто зменшення аварійних мереж буде на 5,9 км у 2019 році. | У 2018 році завершені об’єкти, розпочаті у 2017році:  1.Водогін д-400мм від вул. Колпакової до пров.5-Садового-1560м;  Витрати 5184,2тис.грн.- обл.бюджет  2.Водопровід Д-500мм від Красносільського водозабору до вул.Шосейна-2960м  Витрати-908,87тис.грн. обласний бюджет;  3. Капітальний ремонт ділянки водопроводу д-500мм від вул..Визволителів Донбасу до  ВУ Корсунського-3322м  Витрати -2374,36тис.грн.-  обласний бюджет |
| 2. | Відсоток невиробничих втрат води (від загальної кількості мереж водопостачання-559,3км) | % | 47,5 | 37 | Втрати води зменшені |  |
| 3. | Зменшення протяжності аварійних мереж водовідведення | км | 39,4 | 40 | Кошти з бюджетів різних рівнів на втілення заходів з заміни мереж водовідведення не виділялись, тому зменшення протяжності аварійних мереж не відбулось і складає без змін 40км. | Заходи планується виконати у 2019році |
| 4 | Збільшення парку спеціалізованої техніки | од | 30 | 34 | Виконано 113,3%, у т.ч. 2 од. техніки були списані , як повністю використали свій ресурс. |  |
|  | **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | |
| 1. | Зменшення аварій на мережах водопостачання | од/рік | 900 | 1387 | Кількість аварій на мережах водопостачання збільшилась, тобто роботу з заміни мереж необхідно продовжувати | У 2019році планується  замінити 5,9км водогонів |
| 2. | Зменшення аварій на мережах водовідведення | од/рік | 31 | 9 | Зменшення аварійних ситуацій на 22 од. | - |
|  | **ІV. Показники якості** | | | | | |
| 1. | Збільшення охоплення населення послугами централізованого водовідведення | % | 73 | 71 | Збільшення охоплення послугами водовідведення збільшилось на 1% | У 2019 році планується продовжувати % охоплення послугами водовідведення |
| 2 | Забезпечення цілодобового водоспоживання міста | % | 85 | 85 | виконано | - |
| 3 | Забезпечення населення достатньою кількістю води, яка відповідає встановленим нормативам якості вимог ДСанПІН2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної до споживання людиною» | % | 98 | 96,5 | Не виконані роботи по відновленню водозабору до проектної потужності | Проведені роботи щодо переводу системи очищення води на Кліщіївському водозаборі з  рідкого хлору на гіпохлорит натрію. Також ведуться проектні роботи на відновлення водоза-  бору до проектної продуктив-ності, заміну мереж, обладнання  та ін. |

**Директор комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА» С.М.Трущін**

*Додаток 3*

*до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Бахмут на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2279, із змінами*

**Пояснювальна записка**

**про результати виконання у 2018 році заходів Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на території м. Бахмут**

**на 2018-2020 роки**

Основною метою Програми є надання більш якісних послуг населенню міста Бахмут з централізованого водопостачання та водовідведення, підвищення надійності роботи, зниження аварійності, покращення якості води та очищення стічних вод, ефективне використання матеріальних та енергетичних ресурсів.

Станом на 01.01.2019 р. на балансі підприємства знаходиться:

- водопровідних мереж -559,3км;

-водопровідних насосних станцій-29од

-водозаборів -2од;

-резервуарів питної води 8од. загальною ємністю 21.1тис.м3

-каналізаційних мереж -145,0км

-очисних споруд -2од.

-каналізаційних насосних станцій -8од.

На 2018 рік Програмою було заплановано **12 заходів**, на загальну суму 6**9995 тис.грн.,** фактично виконано 9 **заходів** на суму 34214,842**тис.грн.,** саме:

**1.Отримання ліцензії на користування надрами**.

У зв’язку зі змінами спеціального водокористування велась розробка інших документів, без яких неможливо отримання ліцензій. Роботи будуть продовжені у 2019 році

**2.Заміна обладнання водопровідних насосних станцій.**

На водопровідних насосних станціях в м. Бахмут проведено капітальний ремонт насосного обладнання, системи автоматики, запірної арматури на загальну суму 125,8 тис .грн.(кошти підприємства).

**3. Заміна ділянок водопровідних мереж**

Проведена заміна вуличних мереж діаметром 50-150мм протягом 6км на загальну суму 2540тис.грн. (кошти підприємства).

**4.Реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання.**

У 2018 році були розпочаті роботи з капітального ремонту на двох об’єктах в м.Бахмут:

1.. Водогін по вул.Оборони від вул.Захисників України до вул. Колпакової, діаметром 200,400мм , протягом3,8км

Виконання складає:

Міський бюджет -1910,625тис.грн

Обласний бюджет -6113,183тис.грн.

2. Водогін від вул. Маріупільська по вул. Незалежності до пров. Великий Троїцький, діаметром 200мм, протягом 2,1км

Виконання складає:

Міський бюджет -911тис.грн

Обласний бюджет -3970,10тис.грн.

Також у 2018 році завершені об’єкти, розпочаті у 2017році:

1.Водогін д-400мм від вул. Колпакової до пров.5-Садового-1560м;

Витрати 5184,2тис.грн.- обласний бюджет

2.Водопровід Д-500мм від Красносільського водозабору до вул.Шосейна-2960м

Витрати-908,87тис.грн.;

3. Капітальний ремонт ділянки водопроводу д-500мм від вул. Визволителів Донбасу до ВУ Корсунського-3322м

Витрати -2374,36тис.грн.

Роботи проведені за державні кошти.

**5. Встановлення індикаторів магнітного поля.**

З метою зменшення невиробничих втрат води на підприємстві проводиться робота з встановлення індикаторів магнітного поля на лічильниках д-15мм (встановлених в приміщеннях) .

В 2018 році придбано 10500шт індикаторів та встановлено на 7500шт лічильниках. Витрати на придбання індикаторів складають 135,5тис.грн. (кошти підприємства).

Роботи будуть продовжені у 2019 році.

**6. Фінансова підтримка.**

У 2018 році підприємству надана фінансова підтримка у сумі 900тис.грн. на оплату за покупну воду (кошти міського бюджету).

7**. Придбання спеціалізованої техніки для обслуговування об’єктів водопостачання та водовідведення**

У 2018 році в рамках проектів «Реконструкція очисних споруд м.Бахмут та с.Іванівське» на баланс передана автотракторна техніка для експлуатації об’єктів водопостачання та водовідведення:

Капітальні витрати складають:4955,1тис.грн.

1. Машина вакуумна мулососна КО-50 ЗІВ на шасі МАЗ-1од-2004778,88грн.;

2.Екскаватор «Борекс»2201-1од.-1413600грн.;

3.Трактор МТЗ-82.1- 1од.-820800грн.

4.Причіп 2ПТС-4-2од. -715920грн.

**8.Придбання люків на колодязі.**

Протягом 2018 року придбані люки для колодязів - 25 одиниць на суму 102 тис.грн. (кошти підприємства).

У 2019 році придбання та встановлення люків на колодязі водопровідні та каналізаційні будуть продовжено.

**9. Заміна обладнання каналізаційних насосних станцій.**

У 2018 році на каналізаційних насосних станціях в м. Бахмут проведені наступні заходи: капітальний ремонт запірної арматури та системи автоматики на КНС вул.Горбатова,89; ремонт системи автоматики на КНС вул..Ломоносова,1 та КНС вул. Шкільна на загальну суму 51,4 тис.грн.(кошти підприємства)

**10. Реконструкція системи водовідведення с. Ягідне з будівництвом насосної станції**

Із-за відсутності коштів роботи не проводились. Роботи планується перенести на наступні роки.

**11. Реконструкція електролізних установок (Кліщіївський водозабір)**

В результаті проведеного Міністерством регіонального розвитку конкурсу проектів, які цілком спрямовані на реалізацію завдань і заходів Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки, проект на реконструкцію електролізних установок на Кліщіївському водозаборі визначений, як повністю відповідаючий крітеріям відбору, і для його втілення виділені кошти з державного бюджету. Роботи проведені у 2018 році.. Знезараження води Кліщіївського водозабору переведено з рідкого хлору на гіпохлорит натрію, проведено реконструкцію трансформаторної підстанції, заміна енергетичного обладнання, встановлення електролізних установок та інші.

Загальна вартість – 4032,743 тис. грн., в т.ч. – державні кошти – 3629,468 тис. грн., кошти міського бюджету – 403,274тис. грн.

**12.Реконструкція Кліщіївського водозабору.**

Укладено договір на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію Кліщіївського водозабору. Згідно проекту планується провести повну реконструкцію свердловин, відновлення надсвердловинних споруд, встановлення обладнання, заміну розподільчих мереж на водозаборі та прокладка нового магістрального водогону до ВУ Корсунського. Головна ціль – відновлення споруд до встановленої проектної продуктивності водозабору з метою покращення водопостачання у м.Бахмут.

**Директор комунального підприємства «БАХМУТ-ВОДА» С.М.Трущін**